附件：

实验室及其它教学场所安全检查表
院单位：                                                 检查日期：

	检查项目
	检查内容
	检查结果

	安全教育
	1、院单位、实验室如何经常开展对师生进行实验室安全教育；
2、对新调配到实验室工作人员和初次参加实验的学生进行安全教育情况；

3、指导教师和管理人员对本实验室学生经常进行安全教育情况。
	

	安全制度及措施
	1、实验室防火、防盗、放射源、易燃易爆、有毒有害危险品等各项安全管理制度健全，措施明确有效；

2、实验室安全责任人与实验室安全检查措施、内容落实；
3、严格执行实验室人员上下班安全检查制度。
	

	防火、防爆炸、防盗、防破坏的基本设备
	配置的防火、防爆炸、防盗、防破坏等设施完好可用。
	

	防火措施
	1、易燃品保管妥善，有专人保管；

2、防火器材按标准配备，有效安全、方便、安全通道畅道；

3、消防器材放置合适；

4、禁止用电炉等电器于生活使用，不得在实验室烹煮食物、聚餐，用电炉烧水、做饭、烤火等；

5、各种易燃气体有专人保管；

6、易燃品处有否吸烟现象，禁止吸烟；

7、仪器设备有否漏电现象, 电线是否有破损现象。
	

	电、水、气管道和门窗
	电、水、气管道和门窗完好，无漏电、破损、超负荷、乱拉电等现象，实验室、教室门窗无漏洞。
	

	易燃、易爆、剧毒、致病微生物和放射性物质等危险品
	使用、储存、搬运等管理环节符合上级及学院有关规定。严格按照规定进行严密监控，设立专用库房，做到专室、专柜储存，专人、双人双锁妥善保管；严格按制度办理领用手续，追责到人，严防危险品流出实验室。未经许可，无关人员不得进入危险品实验室。
	

	高压容器
	高压容器存放安全合理，易燃与助燃气瓶分开放置，容器阀门紧闭。
	

	实验及其它教学安全
	1、实验进行过程中，必须有人值守，尤其是在进行化学反应实验、使用电加热设备时实验人员不得离开；

2、离开实验室、教室时，必须关闭水源、电源、气源，锁好门窗，以防火灾、爆炸、溢水事故的发生；

3、空调、饮水机、计算机等不得开机过夜；

4、注意明火电炉、电吹风、气体钢瓶、压力容器、水冷却系统等的使用安全。
	

	实验室、教室钥匙等管理
	实验室、教室钥匙必须专人专管，不得擅自外借他人使用。实验室内不得留宿。
	

	假期前与假期间安全管理
	已组织假期前实验室安全检查，必要实验室已安排假期期间专人值班，已设立专门的值班记录本。
	


检查人员签字：
PAGE  
1

